Приложение №1 к договору подряда №(Номер договора) от (Дата договора)

СМЕТА

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование и материалы |  |  |  |  |  |
| 1 | Автономный контроллер с встроенным считывателем | шт. | 1 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 2 | Считыватель | шт. | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 3 | Электромагнитный замок | шт. | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 4 | Доводчик | шт. | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 5 | Блок питания БП-АТ-12/30 | шт. | 1 | 900,00 | 900,00 |
| 6 | Монтажный бокс | шт. | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 7 | Кабель сигнальный 12*0,22 | м | 10 | 18,00 | 180,00 |
| 8 | Кабель ПВС | м | 50 | 25,00 | 1 250,00 |
| 9 | Кабель питания ШВВП | м | 10 | 12,00 | 120,00 |
| 10 | Гофрированная труба 16'' (уличная) | м | 60 | 11,00 | 660,00 |
| 11 | Расходные материалы | компл. | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Монтажные и пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка и подключение автономного контроллера с встроенным считывателем | шт. | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2 | Установка и подключение считывателя | шт. | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3 | Установка монтажного бокса + автоматический выключатель + БП | компл. | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4 | Установка доводчика | шт. | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 5 | Протяжка кабеля на улице | м | 60 | 100,00 | 6 000,00 |
| 6 | Сварка | услуга | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 7 | Штробление | м | 4 | 300,00 | 1 200,00 |
| 8 | Программирование идентификатора | услуга | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 9 | Пусконаладочные работы | компл. | 1 | 500,00 | 500,00 |
| Оборудование и материалы: |  |  |  |  | 13 060,00 |
| Монтажные и пусконаладочные работы: |  |  |  |  | 16 500,00 |
| Всего по смете: |  |  |  |  | 29 560,00 |

| (Должность исполнителя): ________________ /(Ф.И.О.)/ | (Должность представителя контрагента): ________________ /(Ф.И.О.)/ |
| --- | --- |