## Лист1
артикул | название | производитель | технические характеристики. Наименование | технические характеристики. Значение
03873 | Микроскоп «Биомед 6» | Биомед | Тип микроскопа | световые/оптические, биологические
|  |  | Тип насадки | тринокулярные
|  |  | Насадка | с регуляцией световых потоков окуляр-камера
|  |  | Увеличение | 40-1600
|  |  | Диапазон увеличения | от 1280х и выше
|  |  | Окуляры | 10х; 16х (широкопольные)
|  |  | Объективы | 4х0,1; 10х0,25; 40х0,65; 100х1,25 МИ (ахроматические)
|  |  | Револьверное устройство | на 4 объектива
|  |  | Линейное поле зрения | 18
|  |  | Предметный столик | 140x140
|  |  | Конденсор | Аббе N.A. 1,25
|  |  | Подсветка | галогенная
|  |  | Регулировка яркости | есть
|  |  | Источник питания | 220 В/50 Гц
|  |  | Светофильтры | 2 шт.
|  |  | Вес | 7,0
|  |  | Габариты | 300х190х420
|  |  | Назначение | лабораторные/медицинские
|  |  | Расположение подсветки | нижняя
|  |  | Метод исследования | темное поле, светлое поле