**Приложение/Спецификация**

К Договору

№ 172 от 01.08.2014 г

**СПЕЦИФИКАЦИЯ №СЧ400-17**

 «07» июля 2017 г.

1. Поставщик поставляет на Условиях Договора Покупателю следующий товар, указанный в спецификации к счету №400 от 07 июля 2017г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Товары (работы, услуги)** | **Кол-во** | **Ед.** | **Цена** | **Сумма** |  |
| 1 | 1102-1021-0102-000 FST-1D-TYR2 Термостат защиты от замерзания | 12 | шт | 3 109,59 | 37 315,08 |  |
| 2 | 1101-7011-5041-000 TF43T-NTC10K-200MM Датчик температуры канальный | 12 | шт | 1 453,04 | 17 436,48 |  |
| 3 | 7100-0032-0000-000 MF-15-K Крепежный фланец | 12 | шт | 682,27 | 8 187,24 |  |
| 4 | 1101-1021-5001-000 ALTF2-NTC10K Датчик температуры накладной | 12 | шт | 1 217,23 | 14 606,76 |  |
| 5 | 1101-1051-5001-000 ATF2-NTC10K Датчик температуры наружный | 12 | шт | 1 634,59 | 19 615,08 |  |
| 6 | 1302-4022-0000-000 DS-205-B Реле давления дифференциальное для воздуха | 4 | шт | 1 570,62 | 6 282,48 |  |
| 7 | ADM04 (DMN1.2N) электропривод POLAR BEAR | 8 | шт | 5 698,85 | 45 590,80 |  |
| 8 | TERMOMIX D 25 S Клапан До +110 | 10 | шт | 3 807,84 | 38 078,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Итого:** | **187 112,32** |  |
| **В том числе НДС:** | **28 542,55** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Всего к оплате:** | **187 112,32** |  |

|  |
| --- |
|   |
|   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего наименований 8, на сумму 187 112,32 руб |  |
| **Сто восемьдесят семь тысяч сто двенадцать рублей 32 копейки** |  |

2. Срок полной комплектации до 15 недель с даты подписания настоящей спецификации и подтверждения о его размещении.

3. Оплата согласно договору.

4. Срок действия спецификации 7 дней.

5. Условия поставки: DDP склад Покупателя.

**Подписи сторон:**

**Покупатель Поставщик**

Генеральный директор Генеральный директор

АО «Прогресс» ООО «СП Технология»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 /Фомичев В.Н./ /Полянский С.С./

**М.П. М.П.**