Приложение/Спецификация

К Договору

№ 172 от 01.08.2014 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ №СЧ400-17

«07» июля 2017 г.

- Поставщик поставляет на Условиях Договора Покупателю следующий товар, указанный в спецификации к счету №400 от 07 июля 2017г.

| № |  | Товары (работы, услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  | Ед. |  | Цена |  |  |  | Сумма |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1102-1021-0102-000 FST-1D-TYR2 Термостат защиты от замерзания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | шт |  | 3 109,59 |  |  |  | 37 315,08 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1101-7011-5041-000 TF43T-NTC10K-200MM Датчик температуры канальный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | шт |  | 1 453,04 |  |  |  | 17 436,48 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 7100-0032-0000-000 MF-15-K Крепежный фланец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | шт |  | 682,27 |  |  |  | 8 187,24 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1101-1021-5001-000 ALTF2-NTC10K Датчик температуры накладной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | шт |  | 1 217,23 |  |  |  | 14 606,76 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1101-1051-5001-000 ATF2-NTC10K Датчик температуры наружный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | шт |  | 1 634,59 |  |  |  | 19 615,08 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 1302-4022-0000-000 DS-205-B Реле давления дифференциальное для воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | шт |  | 1 570,62 |  |  |  | 6 282,48 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ADM04 (DMN1.2N) электропривод POLAR BEAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | шт |  | 5 698,85 |  |  |  | 45 590,80 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TERMOMIX D 25 S Клапан До +110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | шт |  | 3 807,84 |  |  |  | 38 078,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  | 187 112,32 |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 542,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего к оплате: |  |  |  |  | 187 112,32 |  |  |  |  |  |

| Всего наименований 8, на сумму 187 112,32 руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сто восемьдесят семь тысяч сто двенадцать рублей 32 копейки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Срок полной комплектации до 15 недель с даты подписания настоящей спецификации и подтверждения о его размещении.

3. Оплата согласно договору.

4. Срок действия спецификации 7 дней.

5. Условия поставки: DDP склад Покупателя.

Подписи сторон:

Покупатель                                                                                                 Поставщик

Генеральный директор                                                                                      Генеральный директор

АО «Прогресс»                                                                                                     ООО «СП Технология»

__________________                                                                                           __________________

/Фомичев В.Н./                                                                                                  /Полянский С.С./

М.П.                                                                                                                            М.П.